|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG  **ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**  *Hà Nam, ngày tháng 02 năm 2020* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình và kết quả công tác điều tra cơ bản tháng 02/2020**

Kính gửi:Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà nam

Tên tôi là: Nguyễn Thị Nhung.

Cấp bậc: Trung úy; Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị công tác: Đội 1 - Phòng Cảnh sát môi trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng về việc tăng cường công tác điều tra cơ bản địa bàn đối với Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I, địa chỉ tại: TT. Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tôi báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT**

Hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu ra theo quy định. Nước thải của các công ty trong KCN Đồng Văn I được đầu nối vào hệ thống cống thu gom nước thải trung của KCN sau đó được đưa đến trạm bơm trung chuyển số I (gần Công ty TNHH Lucky Sun) và trạm bơm trung chuyển số II (trước cổng công ty TNHH Dasan Vina). Tại 02 trạm bơm trung chuyển nước thải được bơm về nhà máy xử lý nước thải để xử lý theo đúng quy trình

Trong tháng 02/2020 nước thải của các đợn vị doanh nghiệp trong KCN Đồng Văn I và KCN Đồng Văn I mở rộng được thu gom vào hệ thống công thu gom trung của KCN và chảy vào hố ga của trạm bơm trung chuyển sau đó được bơm về Nhà máy xử lý nước thải theo quy định, không để xảy ra tình trạng nước thải tại các hố ga của các trạm bơm trung chuyển ứ đọng, chảy tràn ra ngoài môi trường.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I hoạt động bình thường. Hóa chất sử dụng cho quá trình xử lý nước thải được cung cấp đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu ra theo quy định.

- Về công tác chấp hành, thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường của Nhà máy: đảm bảo quá trình xử lý nước thải diễn ra đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn nước đầu ra theo quy định.

Nước thải của các đơn vị doanh nghiệp trong KCN thu gom về 02 trạm bơm trung chuyển và được bơm về Nhà máy xử lý nước thải theo đúng quy trình.

Nhà máy đã quản lý bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải của Nhà máy theo đúng quy định của Pháp luật.

**II. KẾT QUẢ**

- Về công tác thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường của Nhà máy: Qúa trình hoạt động Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nam luôn chấp hành nghiêm các quy định cảu Pháp luật Bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng về môi trường.

- về công tác bảo đảm ANTT: Trong tháng Nhà máy không để xảy ra tình trạng mất ANTT, công nhân không vi phạm nội quy, quy chế làm việc của công ty. Trong mỗi ca trực đều có công nhân bảo vệ tại cổng và trong khu vực nhà máy xử lý.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG**

Trinh sát tiếp tục theo dõi nắm tình hình hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I, kết hợp sử dụng CTVBM theo dõi địa bàn. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo phòng biện pháp xử lý theo quy định.

Trên đây là kết quả công tác điều tra cơ bản địa bàn Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I.

Tôi báo cáo lãnh đạo Phòng biết và xin ý kiến chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỈ HUY ĐỘI**  **Đại úy Trần Đăng Khoa** | **CÁN BỘ BÁO CÁO**  **Trung úy Nguyễn Thị Nhung** |