|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG  **ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**  *Hà Nam, ngày tháng 3 năm 2020* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình và kết quả công tác điều tra cơ bản tháng 3/2020**

Kính gửi:Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà nam

Tên tôi là: Nguyễn Thị Nhung.

Cấp bậc: Thiếu úy; Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị công tác: Đội 1 - Phòng PC05.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng về việc tăng cường công tác điều tra cơ bản địa bàn đối với Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I, địa chỉ tại: TT. Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tôi báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT**

Dây truyền 2 nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I công suất 2.950m3/ ngày đêm đã hoàn công và đang đi vào vận hành thử nghiệm. Qúa trình vận hành thử nghiệm đảm bảo các quy định của pháp luật. Nước thải từ KCN đồng Văn I mở rộng được thu về hố ga trung chuyển sau đó được bơm trực tiếp vào dây truyền 2, nước thải tại KCN Đồng Văn I được bơm về nhà máy xửu lý nước thải dây chuyền 1 được xử lý sơ bộ sau đó tiếp tục được bơm sang dây chuyền 2 để xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I hoạt động bình thường, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng về môi trường. Công ty vẫn chưa lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải để kết nối với trung tâm quan trắc của Sở tài nguyên và môi trường.

Qúa trình hoạt động Nhà máy có phát sinh một số loại chất thải nguy hại như: giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì chứa hóa chất thải,…

**II. KẾT QUẢ**

- Về công tác thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường:

Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải sau khi được ép được thu gom quản lý theo quy định.

Công ty đã tiến hành đo kiểm giám sát môi trường theo quy định, các tiêu chí giám sát đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật.

Công ty tiến hành nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định.

- Về công tác đảm bảo ANTT: Nhà máy không để xảy ra vi phạm pháp luật hình sự, không để xảy ra tình trạng mất ANTT.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG**

Trinh sát tiếp tục theo dõi nắm tình hình hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I, kết hợp sử dụng CTVBM theo dõi địa bàn. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo phòng biện pháp xử lý theo quy định.

Trên đây là kết quả công tác điều tra cơ bản địa bàn Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I.

Tôi báo cáo lãnh đạo Phòng biết và xin ý kiến chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỈ HUY ĐỘI**  **Đại úy Trần Đăng Khoa** | **CÁN BỘ BÁO CÁO**  **Thiếu úy Nguyễn Thị Nhung** |