|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG**ĐỘI 2** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc***Hà Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2018* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình và kết quả công tác điều tra cơ bản tháng 5/2018**

Kính gửi:Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà nam

Tên tôi là: Nguyễn Thị Nhung.

Cấp bậc: Thiếu úy; Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị công tác: Đội 2 - Phòng PC49, Công an tỉnh Hà Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng về việc tăng cường công tác điều tra cơ bản địa bàn đối với Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I, địa chỉ tại: TT. Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tôi báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản địa bàn: Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT**

Trong tháng, xảy ra tình trạng nước thải sau quá trình xử lý của Công ty TNHH KMW Việt Nam, có địa chỉ tại: KCN Đồng Văn I mở rộng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam bị ùn ứ tại hố ga trước cổng công ty xảy ra ngày 16/5/2018. Sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý các KCN tỉnh đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và có công văn số 5111/BC-BQL yêu cầu Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nam khắc phục, cụ thể như sau:

- Nguyên nhân chính là do công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nam không tiến hành nạo vét thường xuyên hệ thống thu gom nước thải dẫn tới hiện tượng tắc đường ống gây cản trở dòng chảy và tại các trạm bơm trung chuyển máy bơm không được vận hành thường xuyên để thu gom nước thải về Nhà máy xử lý nước thải tập trung để xử lý.

- Ban quản lý yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm túc việc thu gom, nạo vét hố ga tại cổng Nhà máy số 2 của công ty TNHH Hankook Al Tec Vina.

**II. KẾT QUẢ**

- Công tác chấp hành thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường của Công ty: công ty đã thực hiện việc nạo vét hố ga, đường ống thu gom nước thải tập trung tại vị trí hố ga trước cổng Nhà máy số 2 của công ty TNHH Hankook Al Tec Vina đến ngày 18/5/2018 sự cố tắc nghẽn đã được khắc phục xong, không còn hiện tượng nước thải tràn ứ tại hố ga trước cửa Công ty TNHH KMW Việt Nam.

- Công tác đảm bảo ANTT: Công nhân trong nhà máy không vi phạm nội quy, quy chế của Công ty. Đảm bảo tình hình ANTT trong nhà máy.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG**

 Trinh sát tiếp tục theo dõi nắm tình hình công tác chấp hành thwucj hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời báo cáo lãnh đạo phòng biện pháp xử lý theo quy định.

Trên đây là kết quả công tác điều tra cơ bản địa bàn Nhà máy xửu lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I.

Tôi báo cáo lãnh đạo Phòng biết và xin ý kiến chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỈ HUY ĐỘI****Đại úy Trần Đăng Khoa** | **CÁN BỘ BÁO CÁO****Thiếu úy Nguyễn Thị Nhung** |