|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG  **ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**  *Hà Nam, ngày tháng 7 năm 2020* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình và kết quả công tác điều tra cơ bản tháng 7/2020**

Kính gửi:Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà nam

Tên tôi là: Phạm Hồng Thái.

Cấp bậc: Thượng úy; Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị công tác: Đội 1 - Phòng PC05, Công an tỉnh Hà Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng về việc tăng cường công tác điều tra cơ bản địa bàn đối với Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I, địa chỉ tại: TT. Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tôi báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản địa bàn: Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT**

Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nam đang trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 2.950m3/ ngày đêm và vận hành thường xuyên liên tục Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I.

Hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu ra theo quy định. Nước thải của các công ty trong KCN Đồng Văn I được đầu nối vào hệ thống cống thu gom nước thải trung của KCN sau đó được đưa đến trạm bơm trung chuyển số I (gần Công ty TNHH Lucky Sun) và trạm bơm trung chuyển số II (trước cổng công ty TNHH Dasan Vina). Tại 02 trạm bơm trung chuyển nước thải được bơm về nhà máy xử lý nước thải để xử lý theo đúng quy trình.

Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được công ty thu gom, quản lý và ký hợp đồng xử lý với đơn vị có chức năng theo quy định. Hiện tại Công ty đang ký hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên môi trường, địa chỉ: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý gồm: Kiềm NaOH, FeSO4, Vôi bột, PAC, Polymer Anion, Polymer A101, Polymer C1492… được công ty cung cấp đầy đủ cho Nhà máy. Đảm bảo quá trình xử lý nước thải theo đúng quy trình.

**II. KẾT QUẢ**

- Công tác chấp hành thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường: Nhà máy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng về môi trường. Hóa chất được cung cấp đầy đủ theo đúng quy trình xử lý. Tại kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại được bố trí theo đúng quy định, có biển cảnh báo và nhãn phân loại các loại chất thải nguy hại theo quy định.

- Tình hình ANTT: Trên địa bàn Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, tình hình ANTT được đảm bảo. công nhân trong nhà máy không vi phạm nội quy, quy chế làm việc của công ty.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG**

Cán bộ quản lý địa bàn tiếp tục trinh sát theo dõi, nắm tình hình quản lý địa bàn, thu thập thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân xung quanh địa bàn, sử dụng CTVBM theo dõi địa bàn.

Nắm tình hình quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I công suất 2.950m3/ ngày đêm.

Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường, cán bộ quản lý địa bàn trực tiếp báo cáo, đề xuất chỉ huy đội, lãnh đạo phòng xử lý theo quy định.

Trên đây là kết quả công tác điều tra cơ bản địa bàn Nhà máy xửu lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I.

Tôi báo cáo lãnh đạo Phòng biết và xin ý kiến chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỈ HUY ĐỘI**  **Đại úy Trần Đăng Khoa** | **CÁN BỘ BÁO CÁO**  **Thượng úy Phạm Hồng Thái** |