|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG**ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc***Hà Nam, ngày tháng 8 năm 2020* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình và kết quả công tác điều tra cơ bản tháng 8/2020**

Kính gửi:Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà nam

Tên tôi là: Phạm Hồng Thái.

Cấp bậc: Thượng úy; Chức vụ: Cán bộ

Đơn vị công tác: Đội 1 - Phòng PC05

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng về việc tăng cường công tác điều tra cơ bản địa bàn đối với Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Văn I, địa chỉ tại: TT. Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tôi báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT**

Lượng bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I được lưu giữ trong kho lưu giũ tạm thời chất thải nguy hại khoảng hơn 5.000kg. Được thug om lưu giữ, phân loại tại kho theo quy định.

Nước thải tại các trạm bơm trung chuyển được bơm thường xuyên liên tục về Nhà máy, không để xảy ra tình trạng nước thải tại các trạm bơm trung chuyển chảy tràn ra ngoài môi trường.

Tại hệ thống xử lý nước thải công suất 2950m3/ ngày đêm được vận hành thường xuyên liên tục đảm bảo nước thải sau quá trình xử lý. Hóa chất được châm tự động bằng bơm định lượng.

Hệ thống quan trắc tự động đã được hoạt động đảm bảo theo quy định

**II. KẾT QUẢ**

- Về công tác chấp hành, thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường của Nhà máy: Không để xảy ra sự cố vi sinh tại bể xử lý vi sinh, đảm bảo quá trình xử lý nước thải diễn ra đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn nước đầu ra theo quy định.

Nhà máy đã quản lý bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải của Nhà máy theo đúng quy định của Pháp luật.

Nước thải của các đơn vị doanh nghiệp trong KCN thu gom về 02 trạm bơm trung chuyển và được bơm về Nhà máy xử lý nước thải theo đúng quy trình.

- Về công tác đảm bảo ANTT: Công nhân tại nhà máy không để xảy ra vi phạm pháp luật hình sự, tài sản nhà máy được đảm bảo. Không để xảy ra tình trạng công nhân gây gổ đánh nhau.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG, ĐỀ XUẤT**

Sử dụng CTVBM theo dõi quá trình hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I và tăng cường công tác trinh sát, quản lý, nắm tình hình địa bàn.

Tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng tích cực tham gia công tác phát hiện, phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường cho công nhân và quần chúng nhân dân xung quanh khU công nghiệp.

Trên đây là kết quả công tác điều tra cơ bản địa bàn Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I.

Tôi báo cáo lãnh đạo Phòng biết và xin ý kiến chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỘI 1****Đại úy Trần Đăng Khoa** | **CÁN BỘ BÁO CÁO****Thướng úy Phạm Hồng Thái** |